品目1  机房线路改造

1.1线槽 KBG电缆线槽盒，100*100*0.8mm。1.2配电箱 12回路金属配电箱 100A三项总开关 带12路16A漏电保护双P开关。1.3电源线 国标BV4平方毫米单芯单股硬铜芯线 每卷100米。1.4网线 非屏蔽超五类网络线缆 单股高纯度无氧铜线芯 HDPE内被、PVC外被 每箱300米。1.5水晶头 超五类非屏蔽网络水晶头 高硬度三叉磷青铜簧片  24K 50U''镀金触电。1.6金属软管 φ20mm包塑金属软管  阻燃PVC/镀锌钢带。1.7锁母 φ20mm金属软管配套锁母。1.8地插盒 平推式滑盖10孔地插座  锡磷青铜一次压铸成型。1.9施工费用 包含材料运输、强弱电线缆线槽铺设、静电地板地插开孔开槽等。
品目2瓷砖面静电地板......240平

1.1瓷砖面静电地板 600*600*350mm抗静电地板。

品目3 地面塑胶地板铺装……120平

1.1名称通底透芯PVC塑胶地板厚度为4.5㎜。

品目4金属暖气罩……28平

1.1金属暖气罩制作：1暖气包罩采用2厘米*4厘米*1.8毫米的镀锌方管做骨架，面层采用1.5厘米*2.5厘米*1.2毫米的不锈钢方管网架，不锈钢方管水平杆的间距为2厘米，垂直杆的间距为现场2米，暖气包罩的厚度为23厘米，高度为94厘米，暖气包罩顶面安装1.8厘米厚大理石。安装时将合页先压入扇合页槽内。

品目5石膏板墙拆除……30平

1.1拆除教室内石膏板隔墙。

